施工图审查意见表

（结构）专业

报告编号：                                                  项目编号：

| 工程项目 |  | 叙永县两河口景观改造工程 |  |  | 子项名称 |  | 栈道、步道 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审 查 意 见 | 本专业工程概况与基本评价： 本工程为叙永县东门河、南门河片区老旧街区改造项目(一期),景观工程栈道、步道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察设计执行工程建设标准强制性条文及涉及安全、公众利益等方面存在的主要问题： - 由主专业确定防火等级，如需防火须进行抗火计算并采取防火保护措施。 回复：室外已取消防火设计。 - 人行荷载建议取荷载规范3.5kN/m2、或按路桥规范取5kN/m2。 回复：已按审图意见修改为3.5kN/m2 - 楼盖按实际修改为单向导荷。 回复：已按单向荷载传递计算，程序对于不规则不能自动单向传导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 执行国家工程建设消防技术标准存在的问题： 消防技术审查结论：合格 不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  | 合格 不合格 | 是否含绿色建筑设计 是否 |  |  |  |  | 违反强制性条文数 |  |
| 处理意见 |  |  | 不修改 一般修改 重大修改 重新设计 |  |  |  |  |  | 是否复审 | 否 |
| 审查人(签字) |  |  |  |  |  | 审查机构 （签 章） |  | 2026年5月22日 |  |  |
| 审核人(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、结构、桥梁、隧道专业应有审查人及审核人签字；其他专业可不签审核人。

2、凡违反强制性条文，请在该条前面加“●”作标识。

3、在审查结论和处理意见在方形内打“√”，如√。                    第 1 次审查  共 1 页  第 1 页