## 1
2026年“A”项目观光电梯设备采购报价表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 全费用单价限价（元） | 供应商报价（元） |  | 合计报价（元） | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费
1 | 1#电梯 | 1.电梯载重量1000KG，荷载13人，速度1.0m/s，行程（提升高度）6.55米，层/站/门2/2/2，无机房四面观光乘客电梯。具体规格及配置详见附件：技术规格及装修配置标准及图纸。 2.包含设备供货、安装、调试、设备吊运、脚手架、土建处理、验收等,不含土建基础。 3.电梯品牌要求为：奥的斯，迅达，通力。 | 台 | 1 | 270000 |  |  | 0 | 设备费和安装费需分别填报并汇总
2 | 2#电梯 | 1.电梯载重量1000KG，荷载13人，速度1.0m/s，行程（提升高度）10.58米，层/站/门3/3/3，无机房四面观光乘客电梯。具体规格及配置详见附件：技术规格及装修配置标准及图纸。 2.包含设备供货、安装、调试、设备吊运、脚手架、土建处理、验收等,不含土建基础。 3.电梯品牌要求为：奥的斯，迅达，通力。 | 台 | 1 | 280000 |  |  | 0
合 计 |  |  | 台 | 2 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 税率：13%
注：1.本次采用全费用单价报价形式，最高限价为550000.00元，施工单位所报价高于最高限价的为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高费用单价限价，施工单位的全费用单价限价，施工单位的全费用单价也不得超过最高全费用单价限价，否则，采购人将予以拒绝。 2.电梯门耐火极限不低于1h，电梯底坑顶面设置雨水感应装置底坑积水报警、电梯轿厢专用空调。 3.供应安装单位应确保验收通过，相关费用由供应安装单位承担。 4.产品技术标准、质量要求和安装验收标准符合：GB7588、GB10058、GB10059、GB10060。 5.质保和免费维保期限：自电梯监督检验合格取得使用登记证之日起 24 个月整机免费维保；曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、层门锁等安全核心部件质保不少于5年，制造质量问题免费更换。。 6.以上报价均为含税到场安装价，开具的发票为13%税率增值税专票。
报价单位：（盖章）
委托代理人及电话：
时间：